- 陕西省住宅物业消防安全管理办法

- （征求意见稿）

目  录

第一章 总则

第二章 住宅物业消防安全条件

第三章 业主消防安全责任

第四章 物业服务人消防安全责任

第五章 服务保障

第六章 法律责任

第七章 附则

第一章 总则

第一条【立法目的及依据】 为了规范和加强本省住宅物业消防安全管理，预防和减少火灾事故，保障人民群众生命财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《陕西省消防条例》《陕西省物业服务管理条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于本省行政区域内已实施物业管理的住宅物业（含住宅物业管理区域内的非住宅物业）。

第三条【立法原则】 住宅物业消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针。坚持党的领导，坚持以人民为中心，按照政府统一领导、部门依法监管、业主自防自治、物业专业管理、社会协同参与的原则，共同保障住宅物业消防安全。

第四条【政府职责】县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内住宅物业消防安全管理工作的领导，督促下级人民政府和有关部门履行住宅物业消防安全管理职责。

乡镇人民政府、街道办事处应当将住宅物业消防安全管理纳入基层社会治理范围，履行属地住宅物业消防安全管理职责。

- 第五条【部门职责】县级以上地方人民政府消防救援机构对住宅物业消防安全实施综合监管。其他有关部门按照职责分工依法履行住宅物业消防安全管理相关职责。

第六条【业主责任】业主是住宅物业消防安全责任人。业主对其专有部分消防安全负直接责任。对共有部分承担共同责任。

- 第七条【物业服务人责任】物业服务人按照法律法规的规定和物业服务合同的约定承担消防安全责任。

第八条【表彰和奖励】对在住宅物业消防工作中有突出贡献的单位和个人，县级以上地方人民政府、省级有关部门和单位可以按照国家和省有关规定给予表彰和奖励。

第九条【火灾保险】鼓励业主、物业服务人投保家庭财产保险或者火灾公众责任保险。

第二章  住宅物业消防安全条件

第十条【消防基本条件】住宅物业应当具备有关法律、法规、规章规定的消防安全条件。

住宅物业应当符合相关国家和行业消防技术标准，实施标准化管理。

第十一条【消防设施】住宅物业应当按照规定配置消防设施及器材，定期组织检验、维修；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。

第十二条【消防车道】消防车道、消防车登高操作场地的设置应符合国家标准规定。

消防车道、消防车登高操作场地上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，采用封闭式管理的消防车道出入口，应当落实在紧急情况下立即打开的保障措施，不影响消防车通行。

第十三条【安全出口、疏散通道】疏散通道、安全出口应当保持畅通，常闭式防火门应当保持常闭，闭门器、顺序器等部件应当完好有效；常开式防火门应当保证发生火灾时自动关闭并反馈信号。

平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的安全出口，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

第十四条【管道井要求】电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。

第十五条【电动车停放】新建、改建、扩建居民住宅区，应当合理规划和配套建设电动车停放场所和充电设施，电动自行车集中停放场所、充电场所应当符合相关消防技术标准。

第十六条【用火用电】电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设，应符合消防技术标准和管理规定。

第十七条【燃气安全，建议新增】非住宅物业严禁违规使用、存放瓶装液化石油气、醇基燃料等燃料，禁止在建筑地下部分使用液化石油气，高层住宅建筑内使用可燃气体燃料时，应采用管道供气。

鼓励燃气用户安装使用可燃气体探测报警装置及紧急切断安全保护装置。

第十八条【易燃易爆物品】生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不应设置在住宅物业管理区域内。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内的，应当采取防火分隔措施，设置报警、灭火和疏散等设施。

第十九条【动火作业】住宅物业动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。

第二十条【消防控制室】住宅物业消防控制室实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。

消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。

消防控制室内应当保存住宅物业建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告、业主名录及联系方式等资料。

第二十一条【志愿消防队】居民住宅应当按照规定建立志愿消防队、微型消防站等消防组织，配备必要的人员、场所和器材、装备，每月进行消防技能培训和训练，开展防火巡查、消防宣传，及时处置、扑救初起火灾。

第二十二条【消防标识】住宅物业应当按照规定设置下列消防标志和标识：

（一）在消火栓、消防水泵接合器、消防车取水口、灭火器、防火门等设施器材，消防车通道、消防车登高操作场地、防火卷帘、疏散通道、避难层间（等）区域、位置或者其附近，设置明显的操作性、禁止性标识；

（二）在楼栋的进出口、电梯口等出入口设置消防安全宣传标志；

（三）设置电动自行车集中停放场地、充电设施标志；

（四）设有建筑外墙外保温系统的住宅建筑，当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。

（五）在易发生火灾的区域、部位设置消防安全警示性、禁止性标识。

第二十三条【信息化技术的应用】鼓励和支持住宅物业应用大数据、物联网等信息化技术，采用电气火灾监测、电动车智能充电设施、电梯控制系统、消防设施器材传感器等技防、物防措施，提升消防安全防范服务质量和水平。

鼓励消防控制室的监控设施应当按照技术标准接入建筑消防设施联网监测系统。

第二十四条【禁止行为】任何单位和个人不得在住宅物业实施下列行为：

（一）遮挡、覆盖疏散指示标志，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道；

（二）占用、堵塞、封闭消防车登高作业场地，在消防车通道上方、登高作业面设置妨碍消防车作业的障碍物；

（三）在建筑的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口以及居住场所内停放电动自行车或者对电动自行车充电；

（四）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；

（五）埋压、圈占、遮挡消防车取水口、消火栓、消防水泵接合器；

（六）妨碍防火门、防火卷帘的正常使用，或者拆除防火门、防火卷帘；

（七）侵占、损坏建筑共用部位、共用设施设备影响消防安全；

（八）损坏建筑内楼层间电缆井、管道井的防火分隔或者在电缆井、管道井内堆放杂物；

（九）违反燃气安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具；

（十）违反规定进行电焊、气焊、气割等动火作业；

（十一）违反消防安全管理规定对建筑物外立面进行装修、装饰，影响建筑防火、防烟性能和灭火救援；

（十二）擅自改变住宅用途；

（十三）其他影响消防安全的行为。

第三章  业主消防安全责任

第二十五条【业主专有义务】业主对住宅物业专有部分，应当履行下列消防安全义务：

（一）按照自然资源部门批准或者不动产权属证书载明的用途使用住宅物业，需要改变房屋用途的，应当严格遵守相关法律法规；

（二）遵守住宅物业管理规约约定的消防安全事项，执行业主大会和业主委员会有关消防安全管理的决定，配合物业服务人开展消防安全工作；

（三）住宅内的电器设备、燃气用具的安装使用及其线路敷设应当符合消防技术标准；

（四）遵守住宅装饰、装修消防安全有关规定；

（五）学习必要的消防知识，掌握安全用火、用电、用气和防火、灭火常识及逃生技能，参加灭火疏散演练；

（六）成年业主应当接受相关单位组织的消防培训，熟练掌握灭火器和室内消火栓的使用方法；

（七）加强对未成年子女的消防安全教育，制止未成年子女玩火和损害消防设施器材等行为。

（八）加强对行动不便的直系亲属的消防安全防护。

（九）法律法规、规章和消防技术标准规定的其他消防安全义务。

第二十六条【业主对共有部分的消防安全责任】业主对共有部分的住宅物业，应当履行下列消防安全义务：

（一）业主应积极配合物业服务人及其他业主，参与物业共有部分的消防安全管理工作，共同维护公共消防安全；

（二）业主在发现物业共有部分存在消防安全隐患时，应及时向业主大会、业主委员会、物业服务人或相关部门反映；

（三）按照规定承担消防设施维护保养、检测、维修、更新、改造的相关费用。

第二十七条【业主权利】业主在消防安全管理中享有以下权利：

（一）对住宅物业消防安全的有关情况享有知情权；

（二）监督物业服务人履行法定及约定的消防安全事项；

（三）对住宅物业存在的消防安全隐患享有举报权；

（四）发现工作人员在住宅物业消防安全管理中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法行为的，可向有关部门举报；

（五）法律法规、规章规定的其他权利。

第二十八条【物业使用人】物业使用人与业主应当在合同中明确各自的消防安全责任。物业使用人按照法律规定和合同约定在其使用范围内履行相关消防安全责任，业主应当对物业使用人履行消防安全责任的情况进行监督。

第二十九条【消防器材配置】已经交付使用的住宅，经业主大会同意，可以结合住宅的修缮，增设应急广播、报警装置以及其他消防设施。

鼓励业主、物业使用人制定火灾疏散逃生计划，安装独立式火灾探测报警器、可燃气体探测器，配备灭火器材以及消防过滤式自救呼吸器、逃生缓降器等逃生疏散设施器材。

第三十条【业主大会 业主委员会】业主大会、业主委员会应履行下列消防安全职责：

（一）组织、督促业主、物业使用人遵守消防法律规范；

（二）将消防安全事项纳入管理规约并督促实施；

（三）接受所在地街道办事处或乡镇人民政府的管理、指导，落实住宅物业消防安全工作；

（四）配合、支持居(村)民委员会依法履行住宅物业消防安全自治管理职责；

（五）与物业服务人约定消防安全服务内容，监督物业服务人落实消防安全服务工作；

（六）依据法律规定或物业服务人申请，按程序批准使用专项维修资金，维修、更新和改造消防设施；

（七）法律、法规规定的其他消防安全责任。

第三十一条【沟通机制的建立】业主大会、业主委员会应当与业主、物业使用人建立住宅物业消防安全沟通机制，并就反馈的问题及时处理。

第四章  物业服务人消防安全责任

# 第三十二条【物业服务合同】签订物业服务合同时，应在合同中约定消防安全管理服务的内容。

第三十三条【物业移交】物业服务人承接住宅物业消防安全服务事项时，应当与移交方共同查验共用消防设施的设置以及完好状况，做好移交记录。

第三十四条【消防安全管理人】物业服务人应明确消防安全管理人，确定各岗位消防安全责任人员，制定并落实各项内部消防安全管理制度；消防安全管理人应履行下列职责：

(一)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

(三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

(四)组织实施防火检查和消防安全隐患整改工作；

(五)组织实施对住宅物业共有部分消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

(六)组织管理志愿消防队、微型消防站；

(七)组织消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

(八)物业服务合同约定的其他消防安全管理工作。

第三十五条【消防设施维护】物业服务人不具备自主维护保养检测能力的，应当按照规定委托消防技术服务机构，定期对消防设施、器材进行维护保养和检测。

共有部分消防设施损坏的，物业服务人应立即组织维修、更新和改造。因建筑改造、设备检修等需要临时停用消防设施的，应当向相关部门进行报告并采取有效措施确保消防安全。

第三十六条【电动车】物业服务人应加强电动自行车管理，按照规定设置电动自行车停放区域和充电场所。

第三十七条【动火作业】因施工等特殊情况需要。

电焊、气焊等动火作业的，物业服务人应当督促施工方按照规定办理动火审批手续、落实现场监护人、配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。

第三十八条【消防巡查】物业服务人应当对住宅物业区域内的共有部分每日进行一次防火巡查，巡查的内容应当包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防车通道、消防车登高操作场地是否畅通；

（四）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（五）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（六）消防控制室、消防水泵房、变配电室等消防安全重点部位的人员在岗情况；

（七）其他消防安全情况。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第三十九条【防火检查】物业服务人对住宅物业区域应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容包括：

（一）消防安全制度、操作规程及临时管理规约、管理规约的执行和落实情况；

（二）物业使用性质有无违法改变情况；

（三）建筑消防设施运行情况；

（四）消防电源、消防水源情况；

（五）灭火器材、消防安全标志的配置和完好有效情况；

（六）消防车通道、消防车登高操作场地和灭火救援窗、口是否畅通；

（七）用火、用电、用油、用气有无违规情况；

（八）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（九）消防安全重点部位的管理情况；

（十）消防（控制室）值班、持证上岗和设施运行、记录情况；

（十一）防火巡查、消防安全隐患整改及防范措施落实情况；

（十二）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录，检查人员应当在检查记录上签名。

第四十条【隐患整改】防火巡查、检查人员应当妥善处置消防安全隐患，无法当场处置的，应当立即报告物业服务人。

物业服务人对业主反映的消防安全隐患问题应当受理并及时处理反馈。

物业服务人对无法当场消除的消防安全隐患，应当制定整改措施并在整改期限内消除。在消防安全隐患消除前，应当采取措施确保消防安全。

第四十一条【制止违法行为】物业服务人对物业管理区域内的消防违法行为应当予以劝阻和制止，并保留相关证明资料。对不听劝阻、制止的，应当及时向有关主管部门报告。

第四十二条【隐患公示】物业服务人应当将消防安全隐患及时报告业主委员会、业主大会及相关部门，并在物业管理区域显著位置公示，接受业主监督。

第四十三条【特殊人群防护】物业服务人应对孤寡老人、残疾人、精神病患者、瘫痪病人等特殊人群进行针对性的消防安全宣传，并落实必要的保护措施。

第四十四条【宣传培训】物业服务人应当开展经常性的消防安全宣传教育，设置固定消防宣传设施，定期更新宣传内容。

物业服务人应当组织员工每年至少开展一次消防安全培训，对新入职员工应当开展岗前消防安全培训。

物业服务人应当对业主提供初起火灾扑救和疏散逃生的实操培训。

第四十五条【预案编制】物业服务人应当按照国家标准编制、评审、发布、修订灭火和应急疏散预案，并抄送所在地消防救援机构。

物业服务人应当对承担预案相应任务的人员开展全员培训。人员发生调整的，应当及时对调整后人员进行培训。

物业服务人应当每年组织业主、物业使用人至少进行一次全要素综合演练。

第四十六条【火情响应】消防控制室值班人员接到火灾报警信息后，应以最快方式确认，第一时间报警，同时报告主管负责人。

物业服务人应立即启动灭火和应急疏散预案，组织人员疏散，并组织志愿消防队或微型消防站人员进行初起火灾扑救。

第四十七条【现场保护】火灾扑灭后，物业服务人应协助消防救援机构保护火灾现场，如实提供火灾事故相关情况。

第四十八条【消防档案】物业服务人应当建立健全消防档案。消防档案应当包括下列内容：

（一）建筑总平面图，单体建筑平面、结构、设备竣工图，消防设施系统图、平面布置图、管线图等资料；

（二）住宅物业基本概况、业主名册及联系方式，消防安全重点部位、消防设施器材基本情况；

（三）消防安全隐患向有关部门报告的情况；

（四）消防安全制度，灭火和应急疏散预案，志愿消防队和微型消防站建设情况；

（五）消防设施、器材维护保养检测，防火检查、巡查，消防安全隐患整改，消防控制室值班，消防宣传教育培训、演练等记录材料；

（六）有关消防工作的文件、法律文书等资料。

物业服务人应当对消防档案统一保管、备查，并与消防救援机构共享。

第四十九条【第三方服务】鼓励物业服务人聘请注册消防工程师和消防设施操作员从事物业服务工作。鼓励聘请消防技术服务机构开展消防安全检查，为隐患整改和消防安全防范提供技术服务。

第五章  服务保障

第五十条【县级以上人民政府】县级以上人民政府应当定期分析评估本地区住宅物业消防安全形势，组织应急管理、公安、住房建设、市场监管、消防救援等部门有针对性地开展住宅物业消防安全隐患排查整治工作；对重大火灾隐患，应当组织有关部门制定整改措施，督促限期消除。

县级以上人民政府应当将住宅物业消防安全列入政府为民办实事项目，对符合城市老旧小区改造和城市更新条件的住宅物业消防设施纳入改造范围，并提供相应的财政保障。

鼓励县级以上人民政府将住宅物业的消防安全检查、火灾风险评估、消防宣传培训、灭火疏散演练等事项纳入政府购买公共服务范围。

第五十一条【乡镇人民政府、街道办事处】乡镇人民政府和街道办事处应当建立健全消防安全组织，开展住宅物业消防安全风险评估，协调解决住宅物业重大消防安全问题，将住宅物业消防安全管理纳入综治网格化管理，实施风险提示、隐患排查整改和违法行为纠治。组织村民委员会、居民委员会开展消防宣传培训、巡查检查、隐患整改，落实火灾风险防范措施，根据授权开展住宅物业消防安全行政处罚。

第五十二条【村（居）委会】村民委员会、居民委员会组织开展防火安全检查，组织业主、物业服务人开展消防安全宣传培训，指导业主、物业服务人开展灭火和应急疏散演练，对物业服务区域内的孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等特殊群体登记造册，督促监护人或其他责任人落实消防安全防范措施。

第五十三条【消防救援机构】县级以上地方人民政府消防救援机构应当指导乡镇人民政府、街道办事处及相关部门开展住宅物业消防安全管理工作。

县级以上地方人民政府消防救援机构依法查处消防安全违法行为，组织、指挥火灾现场扑救，开展火灾事故调查处理。对火灾预防、灭火疏散、预案编制及演练提供技术指导。

第五十四条【公安机关、派出所】公安机关应当维护住宅物业火灾现场秩序，协助开展火灾调查，对符合刑事立案标准的消防犯罪行为进行侦查，协助消防救援机构执行行政拘留的处罚。

公安派出所应当对住宅物业服务区域内的“九小场所  及物业服务人开展日常消防监督检查和宣传教育，及时核查举报投诉的消防安全隐患，依法查处消防安全违法行为。

第五十五条【住房和城乡建设部门】住房和城乡建设部门应当对物业服务人开展消防安全工作实施行业管理，定期组织防火检查，消除消防安全隐患。指导业主依照有关规定使用专项维修资金对住宅共用消防设施进行维修、更新、改造，指导住宅区内电动自行车的充电基础设施安装。

住房和城乡建设部门在履行职责过程中，发现有擅自改变住宅物业使用用途的依法予以处理，

第五十六条【其他部门】规划部门依法将电动车充电车位的配建纳入新建住宅小区的土地出让和规划条件中。

人防部门依法对居民住宅区的地下人防空间进行消防安全管理。

教育部门以及其他有监管职能的部门依法对设置在居民住宅区的幼儿园、托管场所、培训机构的消防安全进行管理。

在居民住宅区设置的其他场所，由其所属的行业主管部门进行消防安全管理。

第五十七条【供电 供水 供气 供热 通信企业】供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位，应当确保物业管理区域内相关管线和设施设备安装、维修、保养符合消防安全要求。在住宅物业的管道井等区域内进行管线敷设、设备安装和维修时，应当规范施工，不得破坏住宅物业原有的消防安全条件。

燃气经营者应当按照规定对居民用户的燃气设施进行入户免费安全检查，提供燃气安全使用指导。发现用户违反安全用气规定的，应当书面告知用户并要求用户及时整改。

电力供应企业应当加强住宅物业用电安全检查，指导用户及时消除安全隐患。

第五十八条【协作机制】各部门应当完善协同监管，加强信息共享。在履行职责中发现消防安全隐患、消防安全违法行为需要由其他部门处理的，应当及时移送。

第五十九条【诚信管理】对违反消防安全管理规定的单位和个人，住房和城乡建设部门、消防救援机构等相关部门应当按照规定将其违法信息提供至公共信用信息服务平台。

第六十条【宣传教育】各级人民政府及相关部门应当加强住宅物业的消防宣传教育，定期组织或指导开展面向居民的消防安全知识宣传活动，利用多种媒介普及防火、灭火、逃生自救常识，提高城乡居民的消防安全意识。

广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体应当开设消防安全教育栏目，开展公益性的住宅物业消防安全知识宣传，对涉及住宅物业的消防安全隐患进行舆论监督。

中小学、幼儿园应当将居民家庭消防知识纳入教育课程，增强学生消防意识，提高学生消防安全技能。

第六十一条【消防设施维修费用承担】共有部分消防设施保修期内的维修等费用，由物业建设单位承担。保修期满后的维修、更新和改造等费用，纳入专项维修资金开支范围。

没有专项维修资金或专项维修资金不足的，消防设施维修、更新和改造等费用由业主按约定承担；没有约定或约定不明的，由各业主按其所有的产权建筑面积占建筑总面积的比例承担。

第六十二条【消防设施维修应急程序】共用消防设施损坏的，物业服务人需要立即动用专项维修资金进行维修、更新和改造的，持县级以上人民政府消防救援机构出具的法律文书，按照《陕西省物业服务管理条例》的有关规定执行。因业主委员会不同意导致未按规定实施共用消防设施维修、更新和改造的，县级以上人民政府消防救援机构应当告知住房和城乡建设部门，住房和城乡建设部门可以组织代为维修，维修费用由住宅专项维修资金列支范围内的业主承担。

第六章  法律责任

第六十三条【消防责任援引条款】违反本办法有关住宅物业消防安全管理规定的行为，《中华人民共和国消防法》《陕西省消防条例》《陕西省物业服务管理条例》《高层民用建筑消防安全管理规定》等法律法规规章有处罚规定的，依照有关规定执行。

第六十四条【未履行或者未按规定履行行为部门的责任】 地方各级人民政府、有关部门、街道办事处和居（村）民委员会，未按照本办法履行职责或者履行职责不到位的，由上级人民政府或者有管辖权的行政机关责令限期改正，逾期不改正的，对主要负责人和直接责任人员依法给予处分。

第六十五条【对消防控制室值班人员不符合规定的处罚】 未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的，由消防救援机构责令改正，对高层住宅责任人依照《高层民用建筑消防安全管理规定》进行处罚。

第六十六条【违规使用电动车的处罚】对违规在住宅公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动车，私拉电线（电缆）为电动车充电或者进楼入户充电的个人，由消防救援机构和其他负责消防监督检查的机构责令改正，拒不改正的，在高层住宅内的处500元以上1000元以下罚款，在其他住宅内的处200元以上1000元以下罚款。

- 第七章  附则

第六十七条 未实施物业管理的住宅物业的消防安全管理，参照本办法执行。

无物业管理人的住宅物业，乡镇人民政府、街道办事处应督促业主确定物业服务人，在物业服务人确定之前，由乡镇人民政府、街道办事处通过居（村）民委员会托管、社会组织代管或者居民自管等方式实施管理。

第六十八条 本办法下列用语的含义：

住宅物业是指供家庭居住使用的房屋（含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分）及配套的设施、 设备和相关场地。

业主是指住宅物业的所有权人，包括具有住宅物业所有权的自然人、法人和其他组织。

物业使用人是指具有住宅物业的使用权，但不具有住宅物业所有权，依照法律和合同规定行使住宅物业部分权利的自然人、法人和其他组织，包括住宅物业承租人和其他实际使用住宅物业的人。

业主大会是指在住宅物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或街道办事处、乡镇人民政府的指导下，由同一物业管理区域内所有业主组成的组织，对关系到整体业主利益的事情进行决议，并通过选举建立业主委员会。

业主委员会是指业主行使共同管理权的一种特殊形式，由业主或业主大会选举产生，代表和维护全体业主利益，执行业主大会决定。

物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。

物业服务企业是指依法成立，具备专门资质并具有独立企业法人地位，依据物业服务合同从事物业管理服务活动的组织。

专项维修资金是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。